重点排污单位应公开信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．**基础信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 深圳市金谷园实业发展有限公司金穗营养配餐中心 | | | 组织机构代码 | | | 91440300723048219M | | | | | | | | 法定代表人 | | | | | 甘小红 |
| 环保联系人 | 胡泽渠 | | | 联系方式 | | | 13632652409 | | | | | | | | E-mail | | | | | 402551545@qq.com |
| \*生产地址  (工商注册地址) | 南山区西丽镇大磡村福丽农场200号 微信图片_20191202134653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 生产西式糕点、中式糕点、中式快餐、米饭汉堡、即食即用果蔬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二．**排污信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要  污染物 | 名称 | | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | | | 排放浓度和总量 | | 超标排放情况 | | | | | | 执行的污染物  排放标准 | | | | | 核定的排放总量 |
| 化学需氧量 | | 市政管网 | 1 | | | 28.0 | | 符合标准 | | | | | | 《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | | | | | 80吨/天 |
| 五日生化需氧量 | | 市政管网 | 1 | | | 7.6 | | 符合标准 | | | | | | 《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | | | | | 80吨/天 |
| 氨氮 | | 市政管网 | 1 | | | 0.113 | | 符合标准 | | | | | | 《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | | | | | 80吨/天 |
|  | |  |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 特征  污染物 | 名称 | | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | | | 排放浓度和总量 | | 超标排放  情况 | | | | | | 执行的污染物排放标准 | | | | | 核定的排放总量 |
|  | |  |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 三．**防治污染设施的建设和运行情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)  建设情况 | 环保总投资 | | 150万 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水处理工艺设备状况  (附照片) | | 微信图片_20191202134831 | | | | 总排口  (附照片) | | | 微信图片_20191202134826 | | | | | | | | | | |
| 防治污染设施工艺流程图 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废气处理  工艺设施  (附照片) | | 微信图片_20191202143621微信图片_20191202143626 | | | | 是否有中控设施  (附照片) | | |  | | | | | 排放口  (附照片) | | | | 微信图片_20191202143713微信图片_20191202143718 | |
| 固体废物  设施 | |  | | | | 储存地点(设备)  (附图片) | | |  | | | | | | | | | | |
| 在线监测设备安装情况 | | 污染因子 | | | | 设备品牌(上传设备图片) | | | | | | | | 安装时间 | | | | | |
|  | | | | 微信图片_20191202134930 | | | | | | | | 2013年 | | | | | |
|  | | | | 微信图片_20191202134938 | | | | | | | | 2013年 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 实验室建设 | | 主要设备 | | | | | | | 采用的检测方法 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| (二)  \*废水运行情况 | 填报人 | | 鲁炎平 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营主体 | | 自营/第三方运营 | | | 自营 | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方运营被委托主体详细信息 | | | 被委托单位 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 负责人 | |  | | | | | 法定代表人 | | | | | | |  |
| 委托时间 | |  | | | | | 委托协议(上传) | | | | | | |  |
| 运行管理人员 | | 姓名 | | | 持证情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 培训内容 | | 培训单位 | | | | | 发证时间 | | | | | | | 发证主体 |
| 吴泉良 | | | 污水处理 | | 深职训 | | | | | 2012年6月 | | | | | | |  |
| 曹学武 | | | 污水处理 | | 龙岗职业学院 | | | | | 2013年9月 | | | | | | |  |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| 主要污染因子 | | 污染因子 | | | 日均排放浓度(mg/L) | | | | | | | 数据来源  (在线监测、自测、第三方监测) | | | | | | | |
| COD | | | 82 | | | | | | | 大湾区检测（深圳）有限公司 | | | | | | | |
| 氨氮 | | | 0.97 | | | | | | | 大湾区检测（深圳）有限公司 | | | | | | | |
| 六价铬 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 总镍 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 总铜 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 总锌 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 总氰化物 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 磷酸盐 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| PH值 | | | 6.69 | | | | | | | 大湾区检测（深圳）有限公司 | | | | | | | |
| 月排放量(吨) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)  废气运行情况 | 填报人 | | 鲁炎平 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营主体 | | 自营/第三方运营 | | | 自营 | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方运营（被委托主体）详细信息 | | | 被委托单位 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 负责人 | |  | | | | 法定代表人 | | | | | | | |  |
| 时间 | |  | | | | 委托协议(上传) | | | | | | | |  |
| 运行管理人员 | | 姓名 | | | 持证情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 培训内容 | | 培训单位 | | | 发证时间 | | | | | | | | | 发证主体 |
|  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| 主要污染因子 | | 污染因子 | | | 排放浓度(mg/L) | | 数据来源  (在线监测、自测、第三方监测) | | | | | | | | | 检测时间 | | | |
| 油烟 | | | 0.821 | | 大湾区检测（深圳）有限公司 | | | | | | | | | 2019年8月6日 | | | |
| 油烟 | | | 0.797 | | 大湾区检测（深圳）有限公司 | | | | | | | | | 2019年8月6日 | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 设备工况 | | 废气处理设施电机用电量  (度) | | | | | 药剂使用情况 | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | | | | | | 使用量(kg) | | | |
| 15度电/天 | | | | | 油烟净化器 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| （四）  固体废弃物运行情况 | 种类 | | 产生量 | | 交运情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交运量 | | | 交运时间 | | | | | | | | 收运单位 | | | | |
| 纸皮 | | 20kg/天 | | 600kg/月 | | | 每天交运 | | | | | | | | 大磡物业 | | | | |
| 薄膜 | | 1kg/天 | | 30kg/月 | | | 每天交运 | | | | | | | | 大磡物业 | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 其他 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四．**环境许可信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*环保批文  (简短批注) | | | 微信图片_20191202144315微信图片_20191202144259 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排污许可证  (上传) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五．突发环境事件应急预案** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制时间 | | | 2019年9月8日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制主体 | | | 深圳市蓝清节能环保科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备案时间 | | | 2019年9月2日（正在做环境应急预案） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **六．其他应该公开的环境信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环保认证  (ISO14000或ISO18000) | | 14001环境管理体系 | | 认证时间 | | | 2016年12月26日 | | | | | | | 认证主体 | | | | 深圳市金谷园实业发展有限公司金穗营养配餐中心 | | |
| 与环保有关的奖励情况 | | 奖项内容 | | | | | 时间 | | | | | | | 授奖部门 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 处罚情况 | | 处罚内容 | | | | | 时间 | | | | | | | 改正情况 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 环保信用等级 | |  | | | | | 评定单位 | | | | | | |  | | | | | | |
| 清洁生产 | | 开展时间 | | | | | 方案评估 | | | | | | | 验收情况 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 环保责任险 | | 承保公司 | |  | | | | | | | | | | 购买时间 | | | |  | | |
| 其他 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填表说明：

1、生产地址栏填工商注册地址且应上传单位大门口照片。

2、废水运行情况填报前一天的数据。

3、环保批文进行简短批注（镀种、水量、是否可用氰化物）。

4、环保责任险应说明是单独买或以附加险形式购买。